Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.02.2019                                                                                                  №  1004

О внесении изменений в постановление администрации городского округа г. Бор от 24.01.2019 № 303

Администрация городского округа г. Бор постановляет:

1.Внести изменения в постановление администрации городского округа г.Бор от 24.01.2019 № 303 «Об утверждении Положения об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению народного образования администрации городского округа город Бор, обустройства прилегающих к ним территорий»:

1.1. В названии, в  п.1 и п. 2  постановления слова «подведомственных Управлению народного образования администрации» исключить.

1.2. Положение об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению народного образования администрации городского округа город Бор, обустройства прилегающих к ним территорий, утвержденное этим постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А. Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borсity.ru.

Глава администрации                                                                            А.В.Киселев

М.В.Синева

37132

Приложение

к постановлению администрации

городского округа г. Бор

от 25.02.2019  №  1004

Утверждено

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 24.01.2019  №  303

Положение

об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций городского округа г. Бор,

обустройства прилегающих к ним территорий

(новая редакция)

- Общие положения.

  - Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций (далее образовательные организации), обустройства прилегающих к ним территорий (далее Положение),подведомственных Управлению народного образования, Управлению культуры и туризма и Управлению физической культуры и спорта  администрации городского округа г.Бор, разработано в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий.

  - Организация работы по обеспечению содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется в зависимости от вида образовательных организаций на основании и в соответствии с:

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",

- Законом Нижегородской области от 10 сентября 2010 № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области».

- Постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 10.11.2016 № 5284 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования городского округа город Бор».

- Постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 09.11.2016 № 5238 "Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе г. Бор».

- Постановлением администрации городского округа город Бор Нижегородской области от 09.11.2016 № 5244 "Об утверждении  программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики городского округа г. Бор».

- Требования к содержанию зданий и сооружений

  - Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Бор Нижегородской области (далее - ДИЗО) передает образовательным организациям в оперативное управление недвижимое имущество, необходимое для осуществления установленных уставами организаций видов деятельности. Имущество передается образовательным организациям на основании договора оперативного управления и акта приема - передачи к нему.

  - Имущество образовательных организаций, закрепленное за ними на праве оперативного управления, является муниципальной собственностью городского округа город Бор.

  - Имущество, приобретенное образовательными организациями за счет средств, выделенных на выполнение муниципального задания и средств на иные цели, поступает в оперативное управление  образовательных организаций в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами.

  - Право оперативного управления имуществом прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими правовыми актами.

  - При осуществлении оперативного управления имуществом образовательные организации обязаны:

    - Использовать закрепленное за ними на праве оперативного управления имущество эффективно и строго по целевому назначению;

    - Не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев нормативного износа в процессе эксплуатации;

    - Осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за ними имущества;

    - Согласовывать с ДИЗО сделки с имуществом (аренда, безвозмездное пользование, иной способ распоряжения имуществом, переданным на праве оперативного управления или приобретенным за счет средств, выделенных им на выполнение муниципального задания на приобретение такого имущества).

    - До заключения договора аренды закрепленного за ними имущества получить экспертную оценку последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-профилактической помощи, социальной защиты и социального обслуживания детей, проводимую соответствующей экспертной комиссией на уровне городского округа.

Договор аренды не может заключаться, если в результате экспертной оценки установлена возможность ухудшения указанных условий (ст. 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»).

  - При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности  деятельность образовательной организации в этом здании прекращается.

- Требования к обустройству прилегающей к образовательным организациям территории

  - Образовательные организации обязаны осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния закрепленной за ними территории на праве оперативного управления.

  - Территории  образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

  - Территории должны быть без ям и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

  - Территории  образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или бункеры-накопители.

- Контроль технического состояния зданий и сооружений

  - Организация контроля содержания зданий и сооружений в исправном техническом состоянии возлагается на руководителя образовательной организаций.

  - Приказом руководителя может быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию зданий и сооружений.

  - Ответственные за эксплуатацию здания обязаны обеспечить:

  - техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль состояния здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем;

  - осмотры зданий в весенний и осенний период, подготовку к сезонной эксплуатации.

  - На основании настоящего Положения образовательные организации определяют состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений.

  - Контроль технического состояния зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

    - Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год - весенние и осенние осмотры. Календарные сроки плановых осмотров зданий и сооружений устанавливаются в зависимости от климатических условий.

      - Весенние осмотры для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории проводятся после окончания эксплуатации в зимних условиях сразу после таяния снега, когда здания, сооружения и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (Приложение 1 к Положению).

      - В ходе осенних осмотров проводится проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях до начала отопительного сезона. К этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (Приложение 2 к Положению).

    - При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

    - Внешнее благоустройство.

    - Фундаменты и подвальные помещения, котельные (в том числе встроенные), насосные, тепловые пункты (узлы), инженерные устройства и оборудование.

    - Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

    - Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

    - Поэтажные перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

    - Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

    - Соблюдение габаритных приближений.

    - Наружные коммуникации и их обустройство.

    - Противопожарные устройства.

    - Прилегающая территория.

    - Спортивные площадки.

  - Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов с составлением акта (Приложение 3 к Положению) проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений и пр.). В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся в соответствии с Приказом Минстроя России от 06 декабря 1994 года № 17-48 «О порядке расследования причин аварий зданий и сооружений на территории Российской Федерации».

  - Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным их видам, элементов внешнего благоустройства проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

  - Особое внимание при проведении плановых, внеплановых и частичных осмотров обращается на:

  - Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим и другим динамическим нагрузкам, а также на крупнопанельные здания массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60%.

  - Конструкции, лишенные естественного освещения и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим и санитарным нормативам.

  - Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

  - Построенные и реконструированные здания и сооружения в первый год их эксплуатации дополнительно проверяются на соответствие выполненных работ строительным нормам и правилам.

  - Ответственные за эксплуатацию зданий, сооружений отражают результаты осмотров (неисправности и повреждения) в Журнале учета осмотров технического состояния зданий (Приложение 4 к Положению), который предъявляется комиссиям по проведению плановых проверок.

  - В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещины, разломы, выпучивания, осадка фундамента, другие дефекты) и оборудования, ответственные за эксплуатацию здания докладывают о неисправностях и деформации руководителям образовательных организаций.

- Мероприятия по поддержанию удовлетворительного технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций

  - На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений. При необходимости руководители образовательных организаций обращаются в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

  - Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, координирует работу по организации капитального и текущего ремонта подведомственных муниципальных образовательных организаций.

  - Для оценки определения технического состояния зданий и сооружений и разработки плана работ по устранению дефектов капитального характера создается межведомственная комиссия. В состав комиссии по осмотру зданий и сооружений входят представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а также могут привлекаться специалисты соответствующей квалификации других организаций.

  - Для обеспечения содержания зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий образовательных организаций органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя ежегодно формируется план ремонтных работ в образовательных организациях, включающий в себя мероприятия по подготовке к новому учебному году, осенне-зимнему периоду, выполнению предписаний надзорных органов (Приложение 5 к Положению «План мероприятий по проведению ремонтных работ»).

  - Для составления плана используется представленная руководителями образовательных организаций информация:

  - заявка на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, обустройство прилегающей территории;

  - предписания контролирующих органов;

  - предполагаемые образовательными организациями сроки проведения ремонта.

- Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств бюджета городского округа г.Бор, источниками которого могут быть:

  - средства, запланированные в рамках соответствующих муниципальных программ;

  - средств от оказания образовательными организациями платных образовательных услуг;

  - средства от сдачи в аренду помещений образовательных организаций;

  - спонсорские средства;

  - другие источники.

  - Выполнение целевых мероприятий по приведению зданий и сооружений образовательных организаций в удовлетворительное техническое состояние могут финансироваться за счет средств целевых федеральных или региональных программ.

  - Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий содержит следующие виды расходов:

    - Оплата коммунальных услуг.

    - Оплата договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта образования), обслуживанием, ремонтом зданий образовательных организаций.

  - Распределение бюджетных ассигнований на обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий осуществляется главными распорядителями бюджетных средств.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций городского округа г. Бор, обустройства прилегающих к ним территорий |
| --- | --- |
| АКТ |
| общего весеннего осмотра здания (сооружения) |
| "______" ___________ 20___ г |  |  |
|  |  | (населенный пункт) |
| Комиссия в составе: |
| Председатель: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Произвели осмотр |
| 1. | Название здания (сооружения) |  |
| 2. | Адрес |  |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |  |
| 4. | Год постройки |  |
| 5. | Материалы стен |  |
| 6. | Этажность |  |
| 7. | Наличие подвала |  |
| № п/п | Наименование конструкций/оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| 1. | Благоустройство |  |  |  |
| 2. | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3. | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4. | Перегородки |  |  |  |
| 5. | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6. | Перекрытия |  |  |  |
| 7. | Лестницы |  |  |  |
| 8. | Полы |  |  |  |
| 9. | Окна |  |  |  |
| 10. | Двери, ворота |  |  |  |
| 11. | Кровля |  |  |  |
| 12. | Наружная отделка |  |  |  |
| 13. | Водоотводящие устройства |  |  |  |
| 14. | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 15. | Система отопления |  |  |  |
| 16. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 17. | Система водоотведения |  |  |  |
| 18. | Санитарно-техническое устройства |  |  |  |
| 19. | Газоснабжение |  |  |  |
| 20. | Вентиляция |  |  |  |
| 21. | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 22. | Технологическое оборудование |  |  |  |
|  | И т.д |  |  |  |
| В ходе общего внешнего осмотра произведены: |
| 1) | Отрывка шурфов |  |
| 2) | Простукивание внутренних стен фасада |  |
| 3) | Снятие деталей фасада, вскрытие конструкций |  |  |
| 4) | Взятие проб материалов для испытаний |  |  |
| 5) | Другие замеры и испытания конструкций и оборудования |  |
| 6) | Прилегающая территория |  |
| Выводы и предложения: |  |
| Подписи: |
| Председатель: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций городского округа г. Бор, обустройства прилегающих к ним территорий |
| --- | --- |
| АКТ |
| общего осеннего осмотра здания (сооружения) |
| "______" ___________ 20___ г |  |  |
|  |  | (населенный пункт) |
| Комиссия в составе: |
| Председатель: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Произвела проверку готовности к эксплуатации в зимних условиях: |
| 1. | Название здания (сооружения) |  |
| 2. | Адрес |  |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |  |
| 4. | Год постройки |  |
| 5. | Материалы стен |  |
| 6. | Этажность |  |
| 7. | Наличие подвала |  |
| 1.Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования: |
| 1) | Кровля |  |
| 2) | Чердачные помещения (утепление, вентиляция) |  |
| 3) | Фасад и наружные водостоки |  |  |
| 4) | Оконные и дверные проемы |  |  |
| 5) | Внутренние помещения |  |
| 6) | Подвальные помещения |  |
| 6) | Отмостки и благоустройство |  |
| 6) | Отопление, котельные |  |
| 6) | Электроснабжение, освещение |  |
| 2.Обеспеченность: |  |
| 1) | Топливом (запас в днях) |  |
| 2) | Уборочным инвентарем |  |
| 3. Выполнение противопожарных мероприятий |
| Выводы и предложения: |  |
| Подписи: |
| Председатель: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций городского округа г. Бор, обустройства прилегающих к ним территорий |
| --- | --- |
| АКТ |
| внепланового осмотра здания (сооружения) |
| "______" ___________ 20___ г |  |  |
|  |  | (населенный пункт) |
| Комиссия в составе: |
| Председатель: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Произвела осмотр: |
| 1. | Название здания (сооружения) |  |
| 2. | Адрес |  |
| 3. | Владелец (балансодержатель) |  |
| 4. | Год постройки |  |
| 5. | Материалы стен |  |
| 6. | Этажность |  |
| 7. | Наличие подвала |  |
| 8. | Причина проведения внепланового осмотра |  |
| 9. | Характеристика состояния здания (сооружения), выявленная в ходе осмотра |
| 10. | Предлагаемые меры по ликвидации неблагоприятных последствий, сроки, исполнители |
| Подписи: |
| Председатель: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |
|  | (Должность) |  | (Фамилия, имя, отчество) |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4 к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций городского округа г. Бор, обустройства прилегающих к ним территорий |
| --- | --- |
| ЖУРНАЛ УЧЕТА ОСМОТРОВ |
| технического состояния зданий и сооружения |
| (наименование образовательной организации) |
| (адрес) |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за техническое состояние зданий и сооружений |
| Дата | Вид осмотра | Описание выявленных недостатков | Мероприятия по устранению замечаний | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Журнал   хранится   у  лица,   ответственного  за  техническое  состояние  здания (сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении

плановых осмотров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Положению об обеспечении содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций   городского округа г. Бор, обустройства прилегающих к ним территорий

План мероприятий по проведению ремонтных работ

| № п/п | Виды работ | Наименование мероприятий | Наименование учреждений | Объем работ, тыс руб | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт системы отопления и вениляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт внутренней отделки помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт фасадов и фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт ограждений, благоустройство, территории (в т.ч веранды и иные постройки) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ремонт (приобретение) оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Устройство, ремонт и модернизация системы АПС и "Стрелец-Мониторинг" |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Замена и ремонт системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________