Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 10.06.2014 | № 3844 |
| --- | --- |
| О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Нижегородской области от 07.07.2006 № 220 «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны», постановлением администрации городского округа г.Бор  от  09.06.2011  № 2645  «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений гражданской обороны»,  согласно плану основных мероприятий городского округа город Бор в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 год администрация городского округа  г.Бор постановляет:

1.	Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор» организовать проведение  смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО)  в период с 9 июня по 30 июня 2014 года.

2.	Рекомендовать руководителям объектов экономики, имеющим на своем балансе защитные сооружения, создать объектовые комиссии и предоставить в срок до 30 июня 2014 года заполненный протокол проверки состояния защитного сооружения (Приложение 1) на каждое защитное сооружение в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

3.	Для подведения итогов смотра-конкурса ЗС ГО на объектах экономики, проверки работы объектовых комиссий, определения необходимых мер по приведению в готовность защитных сооружений и повышения ответственности балансодержателей за содержание и использование ЗС ГО создать комиссию в составе:

Председатель комиссии:

-	А.В.Федоров – заместитель главы администрации городского округа г.Бор по работе с территориями и правоохранительными органами.

Заместитель председателя комиссии:

- Е.Н.Дорощенко – начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

Члены комиссии:

-  А.Н.Ложкин  – президент  ОАО ФСК «Поволжье», начальник спасательной службы убежищ и укрытий городского округа г.Бор (по согласованию);

-	В.А.Гоголев – заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор»;

-	И.П.Скузоваткина – ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа г.Бор».

4.	При проведении смотра-конкурса комиссии, указанной в пункте 3 настоящего постановления, руководствоваться:

– постановлением Правительства РФ от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями»;

– приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

– приказом МЧС России от 21.07.2005  № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время»;

– рекомендациями по проведению смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых, утвержденными приказом Главного управления МЧС России по Нижегородской области от  23.05. 2014  № 428.

5.	  Комиссии результаты смотра-конкурса ЗС ГО отразить в акте, который представить на утверждение до 4 июля 2014 года. Протоколы проверки ЗС ГО, занявших 1-3 места, направить в ГУ МЧС России по Нижегородской области до 15 июля 2014 года.

6.	Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Ю.Г.Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте  www.borcity.ru

7.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  городского округа г.Бор по работе с территориями и правоохранительными органами А.В.Федорова.

Глава администрации 								А.В.Киселев

Дорощенко Е.Н.

22065

Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа г.Бор

от 10.06.2014 № 3844

ПРОТОКОЛ

проверки состояния защитного сооружения гражданской обороны, представленного на смотр-конкурс

г.Бор                                                                                               «____»________2014г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии -

(Ф.И.О.)	(Должность)

| Заместитель председателя | комиссии - |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Ф.И.О.) | (Должность) |
| Члены комиссии - |
| (Ф.И.О.) |  | (Должность) |  |
| (Ф.И.О.) |  | (Должность) |  |

Установила:

Владельцем (балансодержателем)      _____________________________________

| (Ф.И.О.) |  | (Должность) |  |
| --- | --- | --- | --- |

представлено защитное сооружение____________________________

введенное в эксплуатацию______________________________________________

Согласно проекту защитное сооружение ГО предназначено для укрытия в особый период НРС	чел.

В мирное время используется как____________________________________

Состояние защитного сооружения ГО:

| Перечень вопросов, входящих в порядок проверки ЗС ГО | Отмеченные недостатки | Количество баллов, снижающие оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- | --- |
| 1. Состояние ограждающих конструкций и защитных устройств, состояние входа: |
| наличие знака, таблички |  |  |
| наличие клиньев под двери |  |  |
| исправность запоров |  |  |
| плотность прилегания, плавность хода |  |  |
| нумерация дверей |  |  |
| стрелки «Откр», «Закр» |  |  |
| внешний вид дверей |  |  |
| исправность запоров, плотность прилегания ГД (ЗГД) |  |  |
| качество уплотнительной резины, нумерация дверей, внешний вид |  |  |
| состояние ограждающих конструкций |  |  |
| герметичность |  |  |
| наличие протечек |  |  |
| состояние МЗС, УЗС, КИД |  |  |
| проведение планово - предупредительного ремонта |  |  |
| 2. Документация: |
| паспорт ЗС ГО с приложением заверенных копий поэтажного плана эксплуатации помещений |  |  |
| журнал проверки состояния ЗС ГО |  |  |
| сигналы оповещения ГО |  |  |
| план перевода ЗС на режим по прямому назначению |  |  |
| план ЗС с указанием всех помещений и находящихся в них оборудованием и путей эвакуации |  |  |
| планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств |  |  |
| список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем водоснабжения и канализации ЗС |  |  |
| эксплуатационная схема систем электроснабжения ЗС |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| инструкция по эксплуатации средств индивидуальной защиты |  |  |
| инструкция по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования |  |  |
| правила пользования приборами |  |  |
| инструкция по обслуживанию ДЭС |  |  |
| инструкция по противопожарной безопасности |  |  |
| журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в ЗС |  |  |
| журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью |  |  |
| журнал учета работы ДЭС |  |  |
| журнал регистрации и демонтажа, ремонта и замены оборудования |  |  |
| схема эвакуации укрываемых |  |  |
| список телефонов |  |  |
| 3. Связь |
| наличие и исправность радиоточки |  |  |
| наличие телефонной точки и телефона |  |  |
| 4. Обслуживание: |
| список л.с. группы (звена) по обслуживанию ЗС (для каждой смены отдельно) |  |  |
| схема размещения постов на плане ЗС |  |  |
| обязанности личного состава звеньев (постов) |  |  |
| перечень и наличие средств индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки для личного состава |  |  |
| список и наличие инструментов согласно нормам оснащения |  |  |
| наличие квадрата на стене |  |  |
| 5. Фильтровентиляция: |
| расцветка труб |  |  |
| эксплуатационная схема вентиляции |  |  |
| инструкция по обслуживанию фильтровентиляционного оборудования |  |  |
| инструкция по технике безопасности при обслуживании оборудования |  |  |
| установка ФП по сопротивлению |  |  |
| внешний вид ФП |  |  |
| проверка работы агрегатов |  |  |
| трубка подпоромера |  |  |
| ФЯРы (ФЯПы) |  |  |
| тягонапоромер |  |  |
| нумерация ГК, обозначение «закрыто», «открыто», опломбирование |  |  |
| график, время работы ФВО в ручном режиме |  |  |
| герметичность по проекту и фактически (мм.вод.столба). График, акт проверки |  |  |
| 6. Электроснабжение: |
| эксплуатационная схема энергоснабжения ЗС |  |  |
| исправность электрооборудования |  |  |
| аварийное освещение |  |  |
| 7.ДЭС: |
| эксплуатационная схема ДЭС |  |  |
| вентиляция приток -вытяжка |  |  |
| журнал учета запуска и работы ДЭС |  |  |
| теплоизоляция выхлопной трубы |  |  |
| компенсатор |  |  |
| резервуары запасов топлива, масла, поддоны (заполнение) |  |  |
| противопожарный щит, огнетушители |  |  |
| щит переключения на аварийное освещение |  |  |
| аккумуляторы и их зарядка |  |  |
| наличие инструмента, наушников, глушителей и т.д. |  |  |
| инструкция по обеспечению ДЭС и по технике безопасности |  |  |
| Примечание: При наличии другого оборудования, предназначенного для эксплуатации убежища в автономном режиме, оценивать согласно технической документации на это оборудование |
| 8. Водоснабжение: |
| эксплуатационная схема водоснабжения |  |  |
| расцветка труб |  |  |
| Наличие резервуаров (проточность), их ёмкость |  |  |
| водомерное стекло |  |  |
| краны водораздатные |  |  |
| люки в баках аварийного запаса воды |  |  |
| Наличие противопожарного резервуара и насоса подачи воды |  |  |
| 9. Канализация: |
| эксплуатационная схема санузлов |  |  |
| наличие приборов, смывных бачков |  |  |
| наличие фекального насоса |  |  |
| задвижка «Лудло» |  |  |
| наличие крышки в фекальную ёмкость и отверстий |  |  |
| проверка работы фекального насоса |  |  |
| 10. Запасной выход: |
| надпись на дверях (ставнях) |  |  |
| лестница, скобы |  |  |
| жалюзи, решётки, сетки предохранительные |  |  |
| 11. Оголовки: |
| расчетное удаление |  |  |
| защитные секции УЗС, МЗС их установки |  |  |
| приток-вытяжка на каком удалении приток-вытяжка от ДЭС |  |  |
| защита от атмосферных осадков |  |  |
| Примечание: Документация по пунктам 3-16 вывешивается на рабочих местах |
| Всего баллов, снижающих оценку |  |

Состояние защитного сооружения оценено в	 баллов

Председатель комиссии:______________

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

__________________________________

Таблица

оценок состояния ЗС ГО при проведении смотра-конкурса

| Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений ГО (Максимальное количество баллов - 3000) | Количество баллов снижающих оценку состояния ЗС ГО |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| При оценке герметичности убежища, состояния ограждающих конструкции и защитных устройств |
| Герметичность убежища не обеспечена, величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются, убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей) | убежище выставляется для участия в конкурсе только после устранения выявленных неисправностей |
| В защитных конструкциях (стенах, перекрытии) имеются проёмы, не предусмотренные проектом | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| Неисправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД), установлены не герметично, сопряженные детали не смазаны | 10 (за каждое устройство) |
| Гермоклапаны (ГК) не исправны, закрываются с применением инструмента | 20 (за каждый ГК) |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и др. | 5 (за каждое наименование) |
| Помещения убежища влажные, имеют протечки | 30 |
| Планово-предупредительный ремонт сооружения не проводится | 50 |
| Примечание: При наличии сборно-разборных нар могут начисляться баллы в количестве 50 |  |
| При оценке состояния инженерно-технического обслуживания |
| Срок эксплуатации фильтров-поглотителей истёк (свыше 20 лет) | 60 (за каждый комплект) |
| Фильтровентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования предусмотренные проектом | 60 (за каждый агрегат) |
| Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету | 15 |
| Емкости запасов воды имеют нарушение теплоизоляции | 10 |
| Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура | 20 (за каждый прибор) |
| Оборудование, предназначенное для обеспечения жизнеобеспечения в автономном режиме, находится в неисправном состоянии. Примечание. Наличие оборудования, предназначенного для обеспечения жизнеобеспечения убежища в автономном режиме обязательно (согласно проектной документации) | 200 |
| Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждое наименование) |
| В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапоромер, психрометр, термометр и др.) | 10 (за каждый прибор) |
| В сооружении отсутствуют телефонная связь с пунктом управления | 50 |
| При оценке технической и эксплуатационной документации |
| В защитном сооружении отсутствуют: |
| График приведения защитного сооружения в готовность | 50 |
| Паспорт защитного сооружения | 20 |
| Журнал содержания и табеля оснащения защитного сооружения | 10 |
| Журнал проверки состояния защитного сооружения | 10 |
| Правила поведения укрываемых | 10 |
| План внешних и внутренних инженерных селей с указанием отключающих устройств | 10 (по каждой из сетей) |
| План защитного сооружения с указанием оборудования для сидения, лежания и путей эвакуации | 10 |
| Инструкции постам по эксплуатации фильтровентиляционного и другого оборудования | 10 (по каждой из систем) |
| При оценке готовности личного состава формирований по обслуживанию защитных сооружений |
| Формирования по обслуживанию защитных сооружений созданы с нарушением требований инструкции по эксплуатации защитных сооружений ГО в военное время | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению защитного сооружения в готовность к приему укрываемых | 150 |
| При оценке готовности к заполнению защитных сооружений укрываемыми |
| Подходы к защитным сооружениям не расчищены, входы загромождены | 100 |
| Ключи хранятся с нарушением установленного порядка. На дверях убежищ нет надписей с указанием мест хранения ключей | 300 |
| При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд народного хозяйства и обслуживании населения |
| Защитное сооружение не используется в соответствии с проектным предназначением в народнохозяйственных целях | 50 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |

______________________________