#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 19.08.2019 | № 4542 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации городского округа г.Бор от 29.02.2016 № 866

Администрация городского округа г. Бор постановляет:

1. Внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы АО «Борский Водоканал» по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор на 2017-2021 годы, утвержденное постановлением администрации городского округа г. Бор от 29.02.2016 № 866 (в редакции постановлений от 12.10.2016 №4770, от 07.12.2016 № 5836), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Е.А.Копцова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава администрации                                                                             А.В. Киселев

Рыбакова И.Н.

2-18-63

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Бор

от 19.08.2019  № 4542

«Утверждено:

постановлением администрации

городского округа г. Бор

от 29.02.2016  № 866

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы АО «Борский Водоканал»

городского округа город Бор Нижегородской области

на 2017 – 2021 годы

(в новой редакции)

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Бор на 2017 – 2021  годы.

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- решение Совета депутатов городского округа  город Бор от 25.12.2012 № 113 «Об утверждении генерального плана городского округа город Бор»;

- постановление администрации городского округа город Бор от 30.12.2016 №6425 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Бор Нижегородской области на период с 2014 года по 2029 год»;

- исходные данные, имеющиеся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- данные комитета архитектуры и градостроительства городского округа г. Бор о перечне объектов строительства в городском округе город Бор на 2017-2021 г.г.

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Места расположения подключаемых объектов | Объем необходимых подключаемых нагрузок по водоснабжению, м3/час | Объем необходимых подключаемых нагрузок по водоотведению, м3/час | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный ж/д ул. Коммунистическая,8 | 3,21 | 3,21 | 2018 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом №3 по адресу: г. Бор, ул. М.Горького, уч.62, № 3 | 7,15 | 7,15 | 2017 |
| 3 | Многоквартирный ж/д, ул. Папанина,1 | 1,87 | 1,87 | 2018 |
| 4 | Административно-офисное здание , ул. Луначарского | 3,06 | 3,06 | 2017 |
| 5 | Жилой комплекс Парк Горького по ул. М.Горького (5-я очередь) | 7,39 | 7,39 | 2020 |
| 6 | Жилой комплекс Парк Горького по ул. М.Горького (6-я очередь) | 7,39 | 7,39 | 2021 |
| 7 | Школа на 1000 мест в м-не Красногорка, уч. 3б (1-ая очередь) | 5,43 | 8,18 | 2018 |
| 8 | Школа на 1000 мест в м-не Красногорка, уч. 3б (2-ая очередь) | 5,42 | 8,17 | 2018 |
| 9 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (1-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,0 | 9,0 | 2018 |
| 10 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (2-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,0 | 9,0 | 2018 |
| 11 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (3-ья очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,0 | 9,0 | 2018 |
| 12 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (4-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,45 | 9,45 | 2019 |
| 13 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (5-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,45 | 9,45 | 2019 |
| 14 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (6-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,44 | 9,44 | 2019 |
| 15 | 12-и этажный жилой дом со встроенными административными помещениями (1-я очередь) по адресу: г. Бор, ул. Маяковского, 1а | 5,82 | 5,45 | 2017 |
| 16 | 12-и этажный жилой дом со встроенными административными помещениями (2-я очередь) по адресу: г. Бор, ул. Маяковского, 1а | 5,82 | 5,45 | 2017 |
| 17 | Многоквартирный ж/д , ул. Буденного,10 | 2,86 | 2,86 | 2018 |
| 18 | Гостиничный комплекс, ул. Луначарского, 128/2 | 3,2 | - | 2018 |
| 19 | Магазин продовольственных товаров, 2-ой микрорайон | 1,24 | 1,24 | 2018 |
| 20 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, м-н Прибрежный, уч. 5 | 5,0 | 5,0 | 2021 |
| 21 | Административно здание соц. страха, ул. Пушкина,77 | 0,55 | 0,55 | 2018 |
| 22 | Многоквартирный ж/д в м-не Красногорка около д/с «Ласточка» (1-я очередь) | 5,268 | 9,173 | 2020 |
| 23 | Многоквартирный ж/д в м-не Красногорка около д/с «Ласточка» (2-я очередь) | 5,268 | 9,173 | 2021 |
| 24 | 5-ти этажный 61 кв. жилой дом по адресу: п. Октябрьский, между домами №№19,22,23 по ул. Победы | 5,27 | 5,27 | 2017 |
| 25 | Многоквартирный ж/д по ул. Ленина, 58а | 9,61 | 9,61 | 2017 |
| 26 | Многоквартирный ж/д п. Б.Пикино, ул. 1-го Мая,10 | 5,05 | 5,05 | 2017 |
| 27 | Строительство базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г. Бор от автодороги г. Н.Новгород-Шахунья-Киров, севернее м-на Красногорка(1-я очередь) | 6,7 | 6,7 | 2016-2017 |
| 28 | Строительство базы команд на левой стороне автодороги, подъезд к г. Бор от автодороги г. Н.Новгород-Шахунья-Киров, севернее м-на Красногорка(2-я очередь) | 6,0 | 6,0 | 2016-2017 |
| 29 | Объект по адресу: г. Бор, ул. Ванеева, д.92 | 0,6 | 0,6 | 2017 |
| 30 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (1-я очередь) | 8,751 | 8,751 | 2017 |
| 31 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (2-я очередь) | 8,751 | 8,751 | 2018 |
| 32 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (3-я очередь) | 5,834 | 5,834 | 2019 |
| 33 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (4-я очередь) | 5,834 | 5,834 | 2019 |
| 34 | Многофункциональный комплекс в составе океанариума, гостиницы ул. Перовоз, уч. 7 | 6,135 | 6,01 | 2018 |
| 35 | Торговое здание г. Бор, пер. Полевой, уч. 13 а | 0,62 | 0,62 | 2020 |
| 36 | База по изготовлению м/констрцкций и складированию стройматериалы по адресу: г. Бр, ул. Кольцоо, уч. 69 | 0,61 | - | 2017 |
| 37 | ИЖС по адресу: Борский р-н, с/с Краснослободский, уч. 31 в 0,3 км по направлению на северо-восток от д. Макарово | 1,23 | - | 2017 |
| 38 | Гостиница ж. р. Красногорка, 56 | 4,396 | 4,396 | 2019 |
| 39 | Многоквартирный ж/д по адресу: п. Октябрьский, ул. Молодежная, уч. 4а | 5,27 | 5,27 | 2018 |
| 40 | 100 кв. ж/д, ул. Луначарского, уч.212 | 5,9 | 5,9 | 2018 |
| 41 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 (1-я очередь) | 7,69 | 7,69 | 2018 |
| 42 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 (2-я очередь) | 7,69 | 7,69 | 2018 |
| 43 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 (3-я очередь) | 7,71 | 7,71 | 2018 |
| 44 | Торговый центр по адресу: г. Бор, ул. Толстого, 2б | 1,6 | 1,6 | 2019 |
| 45 | Многофункциональный центр на ул. Пушкина, 8 Марта, ул. Интернациональная (1-я очередь) | 6,1 | 6,1 | 2018 |
| 46 | Многофункциональный центр на ул. Пушкина, 8 Марта, ул. Интернациональная (2-я очередь) | 6,1 | 6,1 | 2018 |
| 47 | Здание Борского вокзала пассажирской канатной дороги, ул. Луначарского,12к | 4,022 | 4,022 | 2017 |
| 48 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево (2-я очередь) | 4,625 | - | 2017 |
| 49 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево (3-я очередь) | 4,625 | - | 2018 |
| 50 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево (4-я очередь) | 4,625 | - | 2019 |
| 51 | Административное здание по ул. Папанина, д.8 | 1,111 | 1,111 | 2020 |
| 52 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, за домом 204 а (1-я очередь) | 7,5 | 7,5 | 2021 |
| 53 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, за домом 204 а (2-я очередь) | 7,5 | 7,5 | 2021 |
| 54 | Многоквартирный ж/д по ул. Луначарского, на северо-запад от д. 204 | 8,16 | 8,16 | 2021 |
| 55 | территории в границах ул. Папанина, Пушкина, Пролетарская, Ленина | 3,88 | 3,88 | 2021 |
| 56 | Региональный учебный центр в г. Бор, ул. Набережная, уч. 2г | 5,29 | 8,27 | 2018 |
| 57 | Пристрой к начальной школе на территории СОШ № 3 по адресу: г. Бор, ул. Воровского, д. 73 | 0,89 | 0,89 | 2017 |
| 58 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, 3-ий микрорайон, д. 5 | 5,4 | 5,4 | 2019 |
| 59 | КБО, ул. Интернациональная | 0,27 | 0,27 | 2019 |
| 60 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, м-н Красногорка, около уч-ка № 23 | 6,29 | 6,29 | 2019 |
| 61 | Многоквартирный ж/д по ул. М.Горького, уч. 62, № 4 | 8,8 | 8,8 | 2019 |
| 62 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, 2 м-н, около д. 40 | 4,94 | 4,94 | 2021 |
| 63 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (1-я очередь) | 2,25 | 2,09 | 2017 |
| 64 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (2-я очередь) | 7,443 | 9,84 | 2018 |
| 65 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (3-я очередь) | 7,443 | 6,4 | 2019 |
| 66 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (4-я очередь) | 7,443 | 6,4 | 2020 |
| 67 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (5-я очередь) | 7,443 | 6,422 | 2021 |
| 68 | д. Владимирово | 9,57 | - | 2017 |
| 69 | ИЖС г. Бор, ж.р. Горелово,ул. Хоменко, Кожанова, Шурганова | 9,0 | - | 2017 |
| 70 | ИЖС г. Бор, ул. Урожайная | 4,0 | - | 2017 |
| 71 | ИЖС г. Бор, ж. р. Горелово | 7,64 | - | 2017 |
| 72 | ИЖС п. Железнодорожный, ул. Вокзальная | 9,7 | - | 2017 |
| 73 | ИЖС г. Бор, ул. Гастелло, д. 2-49 | 6,8 | 1,83 | 2018 |
| 74 | ИЖС д. Красная Слобода, ул. Краснослободская, д. 8-52 | 9,1 | - | 2018 |
| 75 | ИЖС г. Бор, д. Кольцово | 8,1 | - | 2018 |
| 76 | ИЖС г. Бор, ул. Толстого | 7,957 | - | 2018 |
| 77 | ИЖС г. Бор, ул. Павлова | 6,89 | - | 2019 |
| 78 | ИЖС г. Бор, ул. Чапаева, ж. д. 1-35 | 9,01 | - | 2019 |
| 79 | ИЖС ул. Сеченова | 7,0 | - | 2019 |
| 80 | ИЖС ул. 3, ж. р. Горелово | 9,057 | - | 2019 |
| 81 | ИЖС г. Бор, ул. 1, ж. р. Липово | 6,99 | - | 2020 |
| 82 | ИЖС г. Бор, ж. р. Паново, ул. Чкалова, ул. Левитана | 8,91 | - | 2020 |
| 83 | ИЖС г. Бор, ул. Калинина, д. 45-82 | 8,038 | - | 2020 |
| 84 | ИЖС г. Бор, д. Боталово | 8,019 | - | 2020 |
| 85 | ИЖС г. Бор, д. Потемино | 7,995 | - | 2021 |
| 86 | ИЖС г. Бор, д. Летнево | 8,904 | - | 2021 |
| 87 | ИЖС г. Бор, ул. Декабристов | 6,08 | - | 2021 |
| 88 | ИЖС г. Бор, д. Сафроново | 9,0 | - | 2021 |

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация городского округа город  Бор Нижегородской области.

3. Разработчик инвестиционной программы:

АО «Борский Водоканал».

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

- обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения населения города при приросте численности населения в расчетный период;     	- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5. Требования к инвестиционной программе:

- Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2017 – 2021  годы);

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги АО «Борский Водоканал» для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | задачи | Сроки реализация мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция водовода от водозаборных скважин «Ивановский кордон» до площадки водоочистных сооружений (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | км | 7,2 ф450-630 мм | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2021 |
| 2 | Строительство станции водоподготовки на территории действующих водопроводных сооружений в п. Чистое Борское (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | м3/сут | 241,1 | Выполнение предписаний надзорных органов. Улучшение качества питьевой воды | до 30.06.2020 |
| 3 | Строительство 2-й нитки водовода от 10-й до 15-й скважины водозабора «Ивановский Кордон» (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | км | 1,86 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей, подключение новых абонентов | до 31.12.2021 |
| 4 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей в г. Бор: реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г. Бор, ул. Октябрьская в р-не ж/д №86 | м3/час | 64 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов | до 31.12.2017 |
| 5 | Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора в городе Бор | км | 2,42 ф 1000 мм | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |
| 6 | Реконструкция сетей водоотведения в г. Бор: Реконструкция самотечного канализационного коллектора в г. Бор по ул. Интернациональная | км | 0,63 ф 400 мм | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели приведенные в таблице 2.

Таблица 2 Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Борский Водоканал»

| № | Показатели | Ед. измерения | 2015г. факт | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 19,5 | 19,5 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 13,1 | 13,1 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,492 | 0,492 | 0,489 | 0,486 | 0,483 | 0,48 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,1 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (насосные станции 2,3 подъемов) | кВт*ч/куб. м | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 |
| 4. | Показатели качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля проб сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 4.3 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аварийность сетей водоотведения | ед./км | 0,135 | 0,135 | 0,131 | 0,127 | 0,122 | 0,119 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 | 2,035 |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

- Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа города Бор Нижегородской области на 2017-2021  годы АО «Борский Водоканал» дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

_______________________________