#### Администрация городского округа город Бор

#### Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От 12.10.2016 | № 4770 |
| --- | --- |

О внесении изменений в техническое  задание  на разработку инвестиционной программы  по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор на 2017-2021 годы ОАО «Борский Водоканал»

В соответствии с требованиями Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения",  администрация городского округа г. Бор  постановляет:

- Внести изменения в техническое задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа г. Бор  на 2017-2021 годы ОАО «Борский Водоканал», утвержденное постановлением администрации городского округа         г. Бор от 29.02.2016 № 866, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа г. Бор (Ю.Г. Зырянов) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте www.borcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа г. Бор  по жилищно-коммунальному хозяйству   А. Г. Ворошилова.

И.о. главы  администрации                                                                    А.В. Мочкаев

Рыбакова И.Н.

2-18-63

Приложение

к постановлению   администрации

городского округа город Бор

от 12.10.2016 № 4770

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы АО «Борский Водоканал»

городского округа город Бор Нижегородской области

на 2017 – 2021 годы

(в новой редакции)

Настоящее Техническое задание разработано в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и предусматривает задание на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа город Бор на 2017 – 2021  годы.

1. Основание для разработки инвестиционной программы:

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641
"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- решение Совета депутатов городского округа  город Бор от 25.12.2012 № 113 «Об утверждении генерального плана городского округа город Бор»;

- постановление администрации городского округа город Бор от 30.10.2013 №6785 «Об утверждении мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа город Бор Нижегородской области»;

- постановление администрации городского округа город Бор от 07.11.2014 №7697 «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения городского округа город Бор Нижегородской области на период с 2014 по 2029г.г.»;

- исходные данные, имеющиеся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- данные комитета архитектуры и градостроительства городского округа г. Бор о перечне объектов строительства в городском округе город Бор на 2017-2021 г.г.

Перечень объектов капитального строительства, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Места расположения подключаемых объектов | Объем необходимых подключаемых нагрузок по водоснабжению, м3/час | Объем необходимых подключаемых нагрузок по водоотведению, м3/час | Сроки подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный ж/д ул. Коммунистическая,8 | 3,21 | 3,21 | 2018 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом №3 по адресу: г. Бор, ул. М.Горького, уч.62, № 3 | 7,15 | 7,15 | 2017 |
| 3 | Многоквартирный ж/д, ул. Папанина,1 | 1,87 | 1,87 | 2018 |
| 4 | Административно-офисное здание , ул. Луначарского | 3,06 | 3,06 | 2017 |
| 5 | Жилой комплекс Парк Горького по ул. М.Горького (5-я очередь) | 7,39 | 7,39 | 2020 |
| 6 | Жилой комплекс Парк Горького по ул. М.Горького (6-я очередь) | 7,39 | 7,39 | 2021 |
| 7 | Школа на 1000 мест в м-не Красногорка, уч. 3б (1-ая очередь) | 5,43 | 8,18 | 2018 |
| 8 | Школа на 1000 мест в м-не Красногорка, уч. 3б (2-ая очередь) | 5,42 | 8,17 | 2018 |
| 9 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (1-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,0 | 9,0 | 2018 |
| 10 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (2-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,0 | 9,0 | 2018 |
| 11 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (3-ья очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,0 | 9,0 | 2018 |
| 12 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (4-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,45 | 9,45 | 2019 |
| 13 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (5-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,45 | 9,45 | 2019 |
| 14 | Многоквартирный ж/д , ул. Луначарского (6-ая очередь) в 70 м от ж/д 214 | 9,44 | 9,44 | 2019 |
| 15 | 12-и этажный жилой дом со встроенными административными помещениями (1-я очередь) по адресу: г. Бор, ул. Маяковского, 1а | 5,82 | 5,45 | 2017 |
| 16 | 12-и этажный жилой дом со встроенными административными помещениями (2-я очередь) по адресу: г. Бор, ул. Маяковского, 1а | 5,82 | 5,45 | 2017 |
| 17 | Многоквартирный ж/д , ул. Буденного,10 | 2,86 | 2,86 | 2018 |
| 18 | Гостиничный комплекс, ул. Луначарского, 128/2 | 3,2 | - | 2018 |
| 19 | Магазин продовольственных товаров, 2-ой микрорайон | 1,24 | 1,24 | 2018 |
| 20 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, м-н Прибрежный, уч. 5 | 5,0 | 5,0 | 2021 |
| 21 | Административно здание соц. страха, ул. Пушкина,77 | 0,55 | 0,55 | 2018 |
| 22 | Многоквартирный ж/д в м-не Красногорка около д/с «Ласточка» (1-я очередь) | 5,268 | 9,173 | 2020 |
| 23 | Многоквартирный ж/д в м-не Красногорка около д/с «Ласточка» (2-я очередь) | 5,268 | 9,173 | 2021 |
| 24 | 5-ти этажный 61 кв. жилой дом по адресу: п. Октябрьский, между домами №№19,22,23 по ул. Победы | 5,27 | - | 2017 |
| 25 | Многоквартирный ж/д по ул. Ленина, 58а | 9,61 | 9,61 | 2017 |
| 26 | Многоквартирный ж/д п. Б.Пикино, ул. 1-го Мая,10 | 5,05 | - | 2017 |
| 27 | 12-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Бор, ж.р. Боталово-4, ул. Металлургов, уч. 23 | 1,64 | 1,64 | 2017 |
| 28 | Объект по адресу: г. Бор, ул. Ванеева, д.92 | 0,6 | 0,6 | 2017 |
| 29 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (1-я очередь) | 8,751 | 8,751 | 2017 |
| 30 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (2-я очередь) | 8,751 | 8,751 | 2018 |
| 31 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (3-я очередь) | 5,834 | 5,834 | 2019 |
| 32 | Комплексное освоение территории в целях жилищного строительства, за д. Овечкино, Редькинского с/с (4-я очередь) | 5,834 | 5,834 | 2019 |
| 33 | Многофункциональный комплекс в составе океанариума, гостиницы ул. Перовоз, уч. 7 | 6,135 | 6,01 | 2018 |
| 34 | Торговое здание г. Бор, пер. Полевой, уч. 13 а | 0,62 | 0,62 | 2020 |
| 35 | База по изготовлению м/констрцкций и складированию стройматериалы по адресу: г. Бр, ул. Кольцоо, уч. 69 | 0,61 | - | 2017 |
| 36 | ИЖС по адресу: Борский р-н, с/с Краснослободский, уч. 31 в 0,3 км по направлению на северо-восток от д. Макарово | 1,23 | - | 2017 |
| 37 | Гостиница ж. р. Красногорка, 56 | 4,396 | 4,396 | 2019 |
| 38 | Многоквартирный ж/д по адресу: п. Октябрьский, ул. Молодежная, уч. 4а | 5,27 | - | 2018 |
| 39 | 100 кв. ж/д, ул. Луначарского, уч.212 | 5,9 | 5,9 | 2018 |
| 40 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 (1-я очередь) | 7,69 | 7,69 | 2018 |
| 41 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 (2-я очередь) | 7,69 | 7,69 | 2018 |
| 42 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, 214 (3-я очередь) | 7,71 | 7,71 | 2018 |
| 43 | Торговый центр по адресу: г. Бор, ул. Толстого, 2б | 1,6 | 1,6 | 2019 |
| 44 | Многофункциональный центр на ул. Пушкина, 8 Марта, ул. Интернациональная (1-я очередь) | 6,1 | 6,1 | 2018 |
| 45 | Многофункциональный центр на ул. Пушкина, 8 Марта, ул. Интернациональная (2-я очередь) | 6,1 | 6,1 | 2018 |
| 46 | Здание Борского вокзала пассажирской канатной дороги, ул. Луначарского,12к | 4,022 | 4,022 | 2017 |
| 47 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево (2-я очередь) | 4,625 | - | 2017 |
| 48 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево (3-я очередь) | 4,625 | - | 2018 |
| 49 | Коттеджный поселок на 185 домов на уч. у д. Княжево (4-я очередь) | 4,625 | - | 2019 |
| 50 | Административное здание по ул. Папанина, д.8 | 1,111 | 1,111 | 2020 |
| 51 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, за домом 204 а (1-я очередь) | 7,5 | 7,5 | 2021 |
| 52 | Многоквартирный ж/д, ул. Луначарского, за домом 204 а (2-я очередь) | 7,5 | 7,5 | 2021 |
| 53 | Многоквартирный ж/д по ул. Луначарского, на северо-запад от д. 204 | 8,16 | 8,16 | 2021 |
| 54 | территории в границах ул. Папанина, Пушкина, Пролетарская, Ленина | 3,88 | 3,88 | 2021 |
| 55 | Региональный учебный центр в г. Бор, ул. Набережная, уч. 2г | 5,29 | 8,27 | 2018 |
| 56 | Пристрой к начальной школе на территории СОШ № 3 по адресу: г. Бор, ул. Воровского, д. 73 | 0,89 | 0,89 | 2017 |
| 57 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, 3-ий микрорайон, д. 5 | 5,4 | 5,4 | 2019 |
| 58 | КБО, ул. Интернациональная | 0,27 | 0,27 | 2019 |
| 59 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, м-н Красногорка, около уч-ка № 23 | 6,29 | 6,29 | 2019 |
| 60 | Многоквартирный ж/д по ул. М.Горького, уч. 62, № 4 | 8,8 | 8,8 | 2019 |
| 61 | Многоквартирный ж/д по адресу: г. Бор, 2 м-н, около д. 40 | 4,94 | 4,94 | 2021 |
| 62 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (1-я очередь) | 2,25 | 2,25 | 2017 |
| 63 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (2-я очередь) | 7,443 | 10,55 | 2018 |
| 64 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (3-я очередь) | 7,443 | 6,4 | 2019 |
| 65 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (4-я очередь) | 7,443 | 6,4 | 2020 |
| 66 | Малоэтажная застройка в районе Боталово-5 (5-я очередь) | 7,443 | 6,422 | 2021 |
| 67 | д. Владимирово | 9,57 | - | 2017 |
| 68 | ИЖС г. Бор, ж.р. Горелово,ул. Хоменко, Кожанова, Шурганова | 9,0 | - | 2017 |
| 69 | ИЖС г. Бор, ул. Урожайная | 4,0 | - | 2017 |
| 70 | ИЖС г. Бор, ж. р. Горелово | 6,0 | - | 2017 |
| 71 | ИЖС п. Железнодорожный, ул. Вокзальная | 9,7 | - | 2017 |
| 72 | ИЖС г. Бор, ул. Гастелло, д. 2-49 | 6,8 | - | 2018 |
| 73 | ИЖС д. Красная Слобода, ул. Краснослободская, д. 8-52 | 9,1 | 1,12 | 2018 |
| 74 | ИЖС г. Бор, д. Кольцово | 8,1 | - | 2018 |
| 75 | ИЖС г. Бор, ул. Толстого | 7,957 | - | 2018 |
| 76 | ИЖС г. Бор, ул. Павлова | 6,89 | - | 2019 |
| 77 | ИЖС г. Бор, ул. Чапаева, ж. д. 1-35 | 9,01 | - | 2019 |
| 78 | ИЖС ул. Сеченова | 7,0 | - | 2019 |
| 79 | ИЖС ул. 3, ж. р. Горелово | 9,057 | - | 2019 |
| 80 | ИЖС г. Бор, ул. 1, ж. р. Липово | 6,99 | - | 2020 |
| 81 | ИЖС г. Бор, ж. р. Паново, ул. Чкалова, ул. Левитана | 8,91 | - | 2020 |
| 82 | ИЖС г. Бор, ул. Калинина, д. 45-82 | 8,038 | - | 2020 |
| 83 | ИЖС г. Бор, д. Боталово | 8,019 | - | 2020 |
| 84 | ИЖС г. Бор, д. Потемино | 7,995 | - | 2021 |
| 85 | ИЖС г. Бор, д. Летнево | 8,904 | - | 2021 |
| 86 | ИЖС г. Бор, ул. Декабристов | 6,08 | - | 2021 |
| 87 | ИЖС г. Бор, д. Сафроново | 9,0 | - | 2021 |
|  | Итого: | 519,747 | 335,667 |  |

2. Заказчик разработки инвестиционной программы:

Администрация городского округа город  Бор Нижегородской области.

3. Разработчик инвестиционной программы:

АО «Борский Водоканал».

4. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- обеспечение гарантированного водоснабжения и водоотведения потребителей;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение экологической безопасности объектов водоснабжения и водоотведения;

- расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы.

Задачи:

- обеспечение потребности в услугах централизованных систем водоснабжения и водоотведения населения города при приросте численности населения в расчетный период;     	- достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  водоотведения.

В целях реализации указанных задач в инвестиционной программе необходимо предусмотреть мероприятия по подготовке проектной документации на строительство и реконструкцию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

5. Требования к инвестиционной программе:

- Инвестиционная программа должна быть разработана с учетом требований статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

В структуре инвестиционной программы рекомендуется отразить следующее:

- Паспорт программы.

- Введение.

- Правовое обоснование программы.

- Принципы формирования инвестиционной программы.

- Порядок разработки и реализации инвестиционной программы:

- цели и задачи программы;

- сроки и этапы реализации программы (на период 2017 – 2021  годы);

- формирование перечня мероприятий. Инвестиционная программа должна содержать план технических мероприятий по реконструкции (созданию, модернизации) и замене объектов водоснабжения водоотведения и очистки сточных вод с разбивкой по годам;

- организационный план реализации инвестиционной программы;

- финансовый план реализации инвестиционной программы с указанием состава и структуры финансовых источников для реализации инвестиционной программы;

- показатели эффективности инвестиционной программы;

- предложения о прогнозных значениях тарифов на услуги АО «Борский Водоканал» для потребителей;

- иные сведения.

В результате инвестиционной программы должны быть реализованы мероприятия указанные в таблице 1, обеспечивающие надежность и качество работы объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии со СНиП, СанПиН 2.1.4.1074-01 и утвержденными нормами ПДС. Технологии, применяемые в ходе осуществления инвестиционной программы, должны обеспечивать нормативные параметры качества предоставляемых услуг водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1. Мероприятия по реконструкции (созданию) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | задачи | Сроки реализация мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция водовода от водозаборных скважин «Ивановский кордон» до площадки водоочистных сооружений (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | км | 7,0 ф450-630 мм | Обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя | до 31.12.2019 |
| 2 | Строительство станции водоподготовки на территории действующих водопроводных сооружений в п. Чистое Борское (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | м3/сут | 241,1 | Выполнение предписаний надзорных органов. Улучшение качества питьевой воды | до 31.12.2019 |
| 3 | Строительство 2-й нитки водовода от 10-й до 14-й скважины водозабора «Ивановский Кордон» (разработка ПСД, строительно-монтажные работы) | км | 1,8 | Обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей, подключение новых абонентов | до 31.12.2018 |
| 4 | Реконструкция магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей в г. Бор: реконструкция сетей водопровода с устройством ПНС в г. Бор, ул. Октябрьская в р-не ж/д №86 | м3/час | 64 | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов | до 31.12.2017 |
| 5 | Реконструкция главного самотечного канализационного коллектора в городе Бор | км | 2,4 ф 1000 мм | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |
| 6 | Реконструкция сетей водоотведения в г. Бор: Реконструкция самотечного канализационного коллектора в г. Бор по ул. Интернациональная | км | 0,63 ф 400 мм | Повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения | до 31.12.2021 |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий должны быть достигнуты целевые показатели приведенные в таблице 2.

Таблица 2 Плановые значения показателей качества, надежности и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых         АО «Борский Водоканал»

| № | Показатели | Ед. измерения | 2015г. факт | Плановые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Показатели качества системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 18,5 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 19,5 | 19,5 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 13,1 | 13,1 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,468 | 0,492 | 0,489 | 0,486 | 0,483 | 0,48 |
| 3. | Показателями энергетической эффективности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 27,3 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,1 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,585 | 0,587 | 0,587 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (насосные станции 2,3 подъемов) | кВт*ч/куб. м | 0,044 | 0,044 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 4. | Показатели качества системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля проб сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 41 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 4.3 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Аварийность сетей водоотведения | ед./км | 0,064 | 0,135 | 0,131 | 0,127 | 0,122 | 0,119 |
| 6. | Показатели энергетической эффективности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,035 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 2,176 | 2,176 |
| 6.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,41 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |

6. Сроки разработки инвестиционной программы:

Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в сроки, установленные Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы:

- Инвестиционная программа согласовывается и утверждается в соответствии с порядком, установленным статьей 40 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641"Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения"

Проект инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

В случае признания проекта инвестиционной программы необоснованным, не соответствующим требованиям технического задания на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения городского округа города Бор Нижегородской области на 2017-2021  годы АО «Борский Водоканал» дорабатывает инвестиционную программу в сроки, установленные действующим законодательством.

_________________________