Администрация городского округа город Бор

Нижегородской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 21.08.2023 № 4872

**О внесении изменений в нормативы состава сточных вод для абонентов АО «Борский Водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА)), утвержденные постановлением администрации городского округа г.Бор от 17.09.2020 №4119**

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Постановлением администрации г.Нижнего Новгорода от 08.09.2020 №3193 «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов АО «Нижегородский водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА)» администрация городского округа г. Бор **постановляет:**

1. Внести изменения в нормативы состава сточных вод для абонентов АО «Борский Водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА)), утвержденные постановлением администрации городского округа г.Бор от 17.09.2020 №4119 (в ред. пост. от 08.02.2022 №623) «Об установлении нормативов состава сточных вод для абонентов АО «Борский Водоканал» (технологическая зона водоотведения – Нижегородская станция аэрации (НСА))», изложив строку 6 в новой редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Фосфаты (по Р) | 9,6 | 2,76 | 0,62 | 71 | 2,14 |

»

1. Общему отделу администрации городского округа г.Бор (Е.А.Копцова) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «БОР сегодня», сетевом издании «Бор – оффициал» и размещение на официальном сайте www.borcity.ru.

Глава местного самоуправления А.В. Боровский

И.Н.Рыбакова

2-18-63